附件

2026年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目

采购需求调查

投递单位：

法定代表人或授权委托人签名：

联系人电话：

日期：    年   月    日

- 目  录

| 序号 | 采购需求调查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见文件第（ ）页 |
| 2 |  | 见文件第（ ）页 |
| 3 |  | 见文件第（ ）页 |
| 4 |  | 见文件第（ ）页 |
| 5 |  | 见文件第（ ）页 |
| 6 |  | 见文件第（ ）页 |
| 7 |  | 见文件第（ ）页 |
| 8 |  | 见文件第（ ）页 |

- 一、公司资质

- 1、营业执照

- 2、公司资质

3、法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

法定代表人身份证复印件（正反面）

- 4、法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                 。

授权单位：          （盖章）     法定代表人           （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

代理人身份证复印件（正反面）

- 二、采购项目需求及情况

（一）采购单位：韶关市生态环境监测站

（二）项目名称：2026年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目

- （三）项目目标：为马坝河出口、园洞水、河口、总甫、高坪水库、泉水、东田、周田、重阳河出口等9个水站及坪石水站挥发酚监测设备提供运行保障，以及十里亭、三溪桥、长坝、高桥4个水站基础条件保障，为期2年。

（四）监测项目：

| 序号 | 水站名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坪石 | 15项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铜、锌、铅、镉、砷、硝酸盐氮、挥发酚（本项目仅支持挥发酚仪器运维） |
| 2 | 周田 | 17项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、砷、铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、挥发酚、生物毒性 |
| 3 | 泉水 | 11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度 |
| 4 | 东田 | 11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度 |
| 5 | 园洞水 | 11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度 |
| 6 | 总甫 | 9项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 7 | 河口 | 11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度 |
| 8 | 高坪水库 | 11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度 |
| 9 | 马坝河出口 | 10项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物 |
| 10 | 重阳河出口 | 13项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉 |
| 11 | 十里亭、三溪桥、长坝、高桥 | 基础条件保障 |

（五）绩效目标：

1.加强水环境质量管理，为水环境污染防治工作提供科学监测数据。

2.完成马坝河出口、重阳河出口、园洞水、河口村（翁源上游）、总甫断面、高坪水库、泉水、东田、周田等9个水站及坪石水站挥发酚监测设备的运行保障，十里亭、三溪桥、长坝、高桥4个水站基础条件保障。

3.按时按质按量完成监测任务，为政府和有关部门决策提供数据支撑。

4.按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》《广东省地表水水质自动监测站建设与运行管理办法》《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）等文件要求，做好水站的运行维护管理。

三、供应商需提供的其他资料（概述）

（一）相关产业发展

1.现有服务的技术路线、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

（三）同类采购项目历史成交信息

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）后续服务情况，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况

（五）其他情况