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2026年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目




采购需求调查




投递单位：               
法定代表人或授权委托人签名：        
联系人电话：                        

日期：    年   月    日
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一、公司资质

1、营业执照




2、公司资质























3、法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：







法定代表人身份证复印件（正反面）



















4、法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）：
兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                 。
授权单位：          （盖章）     法定代表人           （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
  联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：










代理人身份证复印件（正反面）









二、采购项目需求及情况
（一）采购单位：韶关市生态环境监测站
（二）项目名称：2026年韶关市水质自动监测站及相关仪器设备运行维护项目
（三）项目目标：为马坝河出口、园洞水、河口、总甫、高坪水库、泉水、东田、周田、重阳河出口等9个水站及坪石水站挥发酚监测设备提供运行保障，以及十里亭、三溪桥、长坝、高桥4个水站基础条件保障，为期2年。
（四）监测项目：
	[bookmark: _GoBack]序号
	水站名称
	监测项目

	1
	坪石
	15项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铜、锌、铅、镉、砷、硝酸盐氮、挥发酚（本项目仅支持挥发酚仪器运维）

	2
	周田
	17项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、砷、铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、挥发酚、生物毒性

	3
	泉水
	11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度

	4
	东田
	11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度

	5
	园洞水
	11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度

	6
	总甫
	9项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮

	7
	河口
	11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度

	8
	高坪水库
	11项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素、藻密度

	9
	马坝河出口
	10项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、氟化物

	10
	重阳河出口
	13项，水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉

	11
	十里亭、三溪桥、长坝、高桥
	基础条件保障


（五）绩效目标：
1.加强水环境质量管理，为水环境污染防治工作提供科学监测数据。
2.完成马坝河出口、重阳河出口、园洞水、河口村（翁源上游）、总甫断面、高坪水库、泉水、东田、周田等9个水站及坪石水站挥发酚监测设备的运行保障，十里亭、三溪桥、长坝、高桥4个水站基础条件保障。
3.按时按质按量完成监测任务，为政府和有关部门决策提供数据支撑。
4.按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》《广东省地表水水质自动监测站建设与运行管理办法》《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）等文件要求，做好水站的运行维护管理。
三、供应商需提供的其他资料（概述）
（一）相关产业发展
1.现有服务的技术路线、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：
2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：
3.涉及的相关标准和规范：
（二）市场供给
1.市场竞争程度：
2.价格水平或价格构成：
3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：
（三）同类采购项目历史成交信息
	序号
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	是否专门面向中小企业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（四）后续服务情况，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况
（五）其他情况
1

